# ИНФОРМАЦИЯ

# Отдел  ЖКХ администрации Нижнеудинского муниципального образования, информирует  о повышении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению с 01.01.2013 года.

# МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27 августа 2012 г. N 7-мпр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", руководствуясь Положением о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2012 года N 100-пп:

1. Утвердить применение расчетного метода для определения нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области.

2. Утвердить прилагаемые:

1) Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях;

2) Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды;

3) Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек;

4) Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях;

5) Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды;

6) Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек;

7) Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях;

8) Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды;

9) Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

10. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

11. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

Первый заместитель министра

жилищной политики, энергетики и

транспорта Иркутской области

С.В.ЩЕПИНА

Начальник управления модернизации

и стратегического развития

И.Б.ГЛАДЫШЕВА

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 27 августа 2012 года

N 7-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

| N п/п | Вид благоустройства жилого помещения (комнаты) | Нормативы потребления коммунальных услуг по |
| --- | --- | --- |
|  |  | холодному водоснабжению | горячему водоснабжению | водоотведению |
|  |  | куб.м на 1 человека в месяц |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное оборудование: |
| 1.1. | ванна длиной от 1500 до 1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 6,00 | 3,79 | 9,79 |
| 1.2. | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 5,85 | 3,59 | 9,44 |
| 1.3. | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 5,51 | 3,18 | 8,69 |
| 1.4. | раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,34 | 1,29 | 4,63 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное оборудование: |
| 2.1. | водонагреватель <*>, ванна длиной от 1500 до 1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 9,79 | 0,00 | 9,79 |
| 2.2. | водонагреватель <*>, ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 9,44 | 0,00 | 9,44 |
| 2.3. | водонагреватель <*>, душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 8,69 | 0,00 | 8,69 |
| 2.4. | водонагреватель <*>, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,63 | 0,00 | 4,63 |
| 2.5. | раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,23 | 0,00 | 4,23 |
| 2.6. | раковина (или мойка кухонная), унитаз | 3,91 | 0,00 | 3,91 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовой инженерной системой холодного водоснабжения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное оборудование: |
| 3.1. | раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | раковина (или мойка кухонная), унитаз | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водоснабжением через водоразборную колонку | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Общежития, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения: |
| 5.1. | жилая комната - душ, раковина (или мойка кухонная), унитаз | 3,74 | 2,61 | 6,35 |
| 5.2. | жилая комната - раковина (или мойка кухонная), унитаз; общие душевые | 3,25 | 2,00 | 5,25 |
| 5.3. | жилая комната - раковина, унитаз; общие душевые и кухни | 3,18 | 1,89 | 5,07 |
| 5.4. | общие душевые, кухни и санузлы | 2,73 | 1,76 | 4,49 |

Примечание:

Водонагреватель <*> - установленные водонагреватели относятся к различным типам по виду топлива (газовые, электрические, косвенные или комбинированные).

Начальник управления модернизации

и стратегического развития

И.Б.ГЛАДЫШЕВА

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 27 августа 2012 года

N 7-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

Куб.м на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

| N п/п | Вид благоустройства жилого помещения (комнаты) | Вид коммунальной услуги | Этажность многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 и выше |
| 1. | Многоквартирные дома, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное оборудование: |
| 1.1. | ванна длиной от 1500 до 1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | Холодное водоснабжение | 0,020 | 0,040 | 0,044 | 0,049 | 0,081 | 0,089 | 0,106 | 0,118 | 0,128 | 0,132 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 0,014 | 0,027 | 0,030 | 0,033 | 0,054 | 0,060 | 0,071 | 0,078 | 0,085 | 0,087 |
| 1.2. | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | Холодное водоснабжение | 0,015 | 0,036 | 0,039 | 0,047 | 0,079 | 0,087 | 0,104 | 0,116 | 0,126 | 0,130 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 0,011 | 0,024 | 0,026 | 0,031 | 0,052 | 0,058 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,084 |
| 1.3. | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | Холодное водоснабжение | 0,013 | 0,026 | 0,029 | 0,036 | 0,068 | 0,081 | 0,098 | 0,110 | 0,120 | 0,122 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 0,008 | 0,017 | 0,019 | 0,023 | 0,043 | 0,051 | 0,061 | 0,068 | 0,074 | 0,076 |
| 1.4. | раковина, мойка кухонная, унитаз | Холодное водоснабжение | 0,010 | 0,021 | 0,025 | 0,033 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Горячее водоснабжение | 0,006 | 0,012 | 0,013 | 0,017 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное оборудование: |
| 2.1. | водонагреватель, ванна длиной от 1500 до 1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | Холодное водоснабжение | 0,029 | 0,060 | 0,068 | 0,076 | 0,125 | 0,139 | 0,166 | 0,186 | 0,202 | 0,208 |
| 2.2. | водонагреватель, ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | Холодное водоснабжение | 0,023 | 0,054 | 0,059 | 0,072 | 0,122 | 0,134 | 0,160 | 0,180 | 0,196 | 0,020 |
| 2.3. | водонагреватель, душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | Холодное водоснабжение | 0,016 | 0,039 | 0,043 | 0,054 | 0,102 | 0,123 | 0,150 | 0,170 | 0,183 | 0,185 |
| 2.4. | водонагреватель, раковина, мойка кухонная, унитаз | Холодное водоснабжение | 0,013 | 0,027 | 0,032 | 0,042 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | раковина, мойка кухонная, унитаз | Холодное водоснабжение | 0,013 | 0,025 | 0,027 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | раковина (или мойка кухонная), унитаз | Холодное водоснабжение | 0,012 | 0,024 | 0,026 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовой инженерной системой холодного водоснабжения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное оборудование: |
| 3.1. | раковина, мойка кухонная, унитаз | Холодное водоснабжение | 0,012 | 0,024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | раковина (или мойка кухонная), унитаз | Холодное водоснабжение | 0,011 | 0,020 | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 4. | Общежития, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения при наличии |
| 4.1. | душа, раковины (или мойки кухонной), унитаза | Холодное водоснабжение | 0,046 | 0,069 | 0,073 | 0,077 | 0,121 | 0,177 | 0,232 | 0,288 | 0,330 | 0,427 |
|  |  | Горячее водоснабжение | 0,036 | 0,053 | 0,056 | 0,058 | 0,090 | 0,131 | 0,171 | 0,212 | 0,243 | 0,313 |

Примечание:

Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется согласно части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491.

Начальник управления модернизации

и стратегического развития

И.Б.ГЛАДЫШЕВА

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 27 августа 2012 года

N 7-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

## 1. Для полива земельного участка.

| N п/п | Сельскохозяйственная зона | Нормативы потребления коммунальной услуги, куб.м на 1 кв.м земельного участка в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остепненная лесостепь | 0,065 |
| 2 | Лесостепная, подтаежно-таежная | 0,045 |

## 2. Для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующей группы сельскохозяйственных животных.

| N п/п | Группа | Нормативы потребления коммунальной услуги, куб.м на 1 голову животного в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 группа | 1,95 |
| 2 | 2 группа | 0,45 |
| 3 | 3 группа | 0,045 |

Примечание:

1. Распределение территорий муниципальных образований по сельскохозяйственным зонам:

1.1. Остепненная лесостепь - муниципальное образование "Аларский район", муниципальное образование "Баяндаевский район", муниципальное образование "Нукутский район", муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование "город Черемхово", Черемховское районное муниципальное образование, муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район", Ольхонское районное муниципальное образование.

1.2. Лесостепная, подтаежно-таежная - муниципальное образование города Братска, Зиминское городское муниципальное образование, город Иркутск, муниципальное образование "город Саянск", муниципальное образование "город Свирск", муниципальное образование - "город Тулун", муниципальное образование города Усолье-Сибирское, муниципальное образование город Усть-Илимск, Ангарское муниципальное образование, муниципальное образование города Бодайбо и района, муниципальное образование "Боханский район", муниципальное образование "Братский район", муниципальное образование "Жигаловский район", муниципальное образование "Заларинский район", Зиминское районное муниципальное образование, Иркутское районное муниципальное образование, муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский район", муниципальное образование "Катангский район", муниципальное образование "Качугский район", муниципальное образование Киренский район, муниципальное образование Куйтунский район, муниципальное образование Мамско-Чуйского района, муниципальное образование "Нижнеилимский район", муниципальное образование "Нижнеудинский район", муниципальное образование "Осинский район", муниципальное образование Слюдянский район, муниципальное образование "Тайшетский район", муниципальное образование "Тулунский район", Усольское районное муниципальное образование, муниципальное образование "Усть-Илимский район", Усть-Кутское муниципальное образование, районное муниципальное образование "Усть-Удинский район", Чунское районное муниципальное образование, Шелеховский район.

2. Группы сельскохозяйственных животных:

1 группа - крупные сельскохозяйственные животные (крупнорогатый скот, лошади);

2 группа - средние сельскохозяйственные животные (свиньи, овцы, козы);

3 группа - мелкие сельскохозяйственные животные (кролики, куры, утки, гуси, индюки).

3. Период использования холодной воды на полив земельного участка составляет четыре месяца - май, июнь, июль, август.

Начальник управления модернизации

и стратегического развития

И.Б.ГЛАДЫШЕВА

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 27 августа 2012 года

N 7-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

## 1. Жилищный фонд, оборудованный напольной газовой плитой.

кВт/ч на 1 человека в месяц

| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Количество человек, проживающих в жилом помещении, человек |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 139 | 86 | 67 | 54 | 47 |
| 2 | 179 | 111 | 86 | 70 | 61 |
| 3 | 203 | 126 | 97 | 79 | 69 |
| 4 и более | 220 | 136 | 105 | 86 | 75 |

## 2. Жилищный фонд, оборудованный напольной газовой плитой и электроводонагревателем.

кВт/ч на 1 человека в месяц

| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Количество человек, проживающих в жилом помещении, человек |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 273 | 220 | 201 | 188 | 181 |
| 2 | 313 | 245 | 220 | 204 | 195 |
| 3 | 337 | 260 | 231 | 213 | 203 |
| 4 и более | 354 | 270 | 239 | 220 | 209 |

## 3. Жилищный фонд, оборудованный напольной электроплитой.

кВт/ч на 1 человека в месяц

| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Количество человек, проживающих в жилом помещении, человек |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 189 | 117 | 91 | 74 | 64 |
| 2 | 223 | 138 | 107 | 87 | 76 |
| 3 | 244 | 151 | 117 | 95 | 83 |
| 4 и более | 259 | 161 | 124 | 101 | 88 |

## 4. Жилищный фонд, оборудованный напольной электроплитой и электроводонагревателем.

кВт/ч на 1 человека в месяц

| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Количество человек, проживающих в жилом помещении, человек |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 323 | 251 | 225 | 208 | 198 |
| 2 | 357 | 272 | 241 | 221 | 210 |
| 3 | 378 | 285 | 251 | 229 | 217 |
| 4 и более | 393 | 295 | 258 | 235 | 222 |

Примечание:

Величина норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях определяется с учетом дифференциации в зависимости от количества комнат и количества человек, проживающих в жилом помещении, установленного оборудования для приготовления пищи и нагрева воды.

Начальник управления модернизации

и стратегического развития

И.Б.ГЛАДЫШЕВА

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 27 августа 2012 года

N 7-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

кВт/ч на 1 кв.м общей площади помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

| N п/п | Наименование групп оборудования, являющегося общим имуществом многоквартирного дома | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осветительные установки, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома | 0,75 |
| 2 | Осветительные установки и силовое оборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабин лифтов и лифтовых шахт, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома | 1,24 |
| 3 | Осветительные установки, силовое оборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабин лифтов и лифтовых шахт, системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования, насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, а также системы отопления, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома | 2,18 |

Примечание:

1. Состав общего имущества в многоквартирном доме определяется согласно части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491.

2. Величина нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды многоквартирного дома определяется по трем группам оборудования, которое является общим имуществом многоквартирного дома.

Начальник управления модернизации

и стратегического развития

И.Б.ГЛАДЫШЕВА

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 27 августа 2012 года

N 7-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

## 1. Для освещения в целях содержания сельскохозяйственного животного соответствующей группы.

| N п/п | Группа сельскохозяйственных животных | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению, кВт/ч на 1 голову животного в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | I группа | 8,0 |
| 2 | II группа | 8,0 |
| 3 | III группа | 1,5 |

## 2. Для приготовления пищи и подогрева воды для содержания сельскохозяйственного животного соответствующей группы.

| N п/п | Группа сельскохозяйственных животных | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению, кВт/ч на 1 голову животного в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | I группа | 7,0 |
| 2 | II группа | 7,0 |
| 4 | III группа | 0,1 |

Примечание:

Группы сельскохозяйственных животных:

1 группа - крупные сельскохозяйственные животные (крупнорогатый скот, лошади);

2 группа - средние сельскохозяйственные животные (свиньи, овцы, козы);

3 группа - мелкие сельскохозяйственные животные (кролики, куры, утки, гуси, индюки).

Начальник управления модернизации

и стратегического развития

И.Б.ГЛАДЫШЕВА