ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Многие экономические субъекты при осуществлении предпринимательской деятельности используют различные средства измерений. Отдельные их виды требуют периодической технической поверки.

Продавец согласно п. 7 Правил продажи отдельных видов товаров (утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55) обязан иметь и содержать в исправном состоянии средства измерений, своевременно и в установленном порядке проводить их метрологическую поверку. Для проверки покупателем правильности цены, меры и веса приобретенного товара в торговом зале на доступном месте должно находиться соответствующее измерительное оборудование.

Согласно статье 13 Федерального закона №102-ФЗ от 26.08.2008г. «Об обеспечении единства измерений» средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной проверке, а в процессе эксплуатации – периодической проверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.

Периодичность поверки устанавливается нормативной документацией на весы и гири конкретного типа. Для абсолютного большинства весов и гирь, применяемых в торговле, установлен межповерочный интервал, равный одному году.

Результаты поверки бывают как положительные, с выдачей свидетельств о праве эксплуатации до следующей поверки, так и отрицательные, указывающие на невозможность дальнейшего использования измерительного оборудования. Напомним требования законодательства в части проведения поверок.

# Нормы законодательства

Вопросы государственного контроля в области обеспечения единства измерений регулирует упомянутый Закон N 102-ФЗ. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в силу п. 1 ст. 9 Закона N 102-ФЗ к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями все того же Закона N 102-ФЗ, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством РФ об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая:

- обязательные метрологические требования к измерениям;

- обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений;

- установленные законодательством РФ о техническом регулировании обязательные требования.

В состав обязательных требований к средствам измерений (СИ) в необходимых случаях также включаются требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации. При применении рассматриваемых средств должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации.

Поверки согласно п. 1 ст. 13 Закона N 102-ФЗ различаются на первичные и периодические. Так, первичной поверке подлежат средства измерений утвержденных типов до ввода в эксплуатацию и после ремонта. Из этого следует, что в продаже должны находиться уже поверенные СИ. Экономический же субъект должен убедиться в наличии такой первичной поверки, а также в том, что со дня ее проведения прошел не столь уж продолжительный период. Ведь не исключена вероятность необходимости проведения очередной поверки, поскольку она осуществляется через определенное время после предыдущей.

Периодическая поверка проводится в процессе эксплуатации. Периодическую поверку должен проходить каждый экземпляр средств измерений, за исключением тех, что находятся на длительном хранении. Интервал между поверками средств измерений (далее - межповерочный интервал) устанавливается при утверждении типа СИ в соответствии с п. 1 ст. 12 Закона N 102-ФЗ (п. 2 Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утв. Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815). Согласно же упомянутой норме п. 1 при утверждении типа средств измерений помимо межповерочного интервала устанавливаются показатели точности, а также методика поверки данного типа средств измерений.

Поверку средств измерений осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки СИ.

Правительством РФ по поручению законодателя утвержден Перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии (Постановление от 20.04.2010 N 250). И в этом Перечне значатся в том числе:

- средства измерений массы товаров, применяемые в розничной торговле, в том числе с указанием цены и стоимости (п. 21 Перечня);

- средства измерений длины, применяемые для измерений линейных размеров товаров в розничной торговле (п. 22 Перечня).

Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в его паспорте (формуляре), заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации рассматриваемого средства не позволяют нанести знак поверки непосредственно на измеритель, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр) (п. 4 ст. 13 Закона N 102-ФЗ).

Знак поверки представляет собой оттиск, наклейку или иным способом изготовленное условное изображение, нанесенное на средство измерения и (или) на свидетельство о поверке или паспорт (формуляр). Право наносить знак поверки имеют аккредитованные юридические лица или индивидуальные предприниматели в соответствии с их областью аккредитации.

Знак поверки содержит следующую информацию:

- знак Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

- условный шифр государственного научного метрологического института, государственного регионального центра метрологии, аккредитованного юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- две последние цифры года нанесения знака поверки;

- индивидуальный шифр поверителя, присваиваемый конкретному лицу.

В случае наличия в методике поверки СИ специального указания в поле знака поверки размещается информация о квартале или месяце года нанесения знака поверки, в частности указывается:

- месяц - в случаях, когда межповерочный интервал не превышает 3 лет;

- квартал - если длительность межповерочного интервала лежит в пределах от 3 до 10 лет.

Месяц или квартал не указываются, если длительность межповерочного интервала превышает 10 лет.

Существуют различные способы нанесения знака поверки: ударный, давление на пломбу или специальную мастику, наклеивание, электрографический, электрохимический, другие способы (пескоструйный, методом выжигания и др.).

При нанесении знака поверки в виде оттиска клейма применяются круглая, прямоугольная и квадратная формы. Круглая форма используется государственными региональными центрами метрологии и государственными научными метрологическими институтами.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при поверке СИ используется:

- прямоугольная форма - если ими осуществлена поверка выпускаемых из производства средств измерений;

- квадратная форма - при поверке СИ, находящихся в эксплуатации и после ремонта.

Условный шифр в знаке поверки обозначается прописными буквами основного шрифта русского алфавита. В знаке, используемом:

- государственными научными метрологическими институтами, приведена одна прописная буква алфавита;

- государственными региональными центрами метрологии, - две прописные буквы;

- юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, - три буквы.

Свидетельство о поверке средств измерений должно содержать, в частности, следующую информацию (п. 42 Порядка проведения поверки):

- номер свидетельства о поверке;

- дату, до которой действует свидетельство о поверке, включительно;

- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку, регистрационный номер и срок действия аттестата аккредитации;

- наименование документа, на основании которого выполнена поверка;

- наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке;

- заключение о пригодности СИ (эталона);

- знак поверки (если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести его непосредственно на объект);

- должность руководителя подразделения, инициалы, фамилию, подпись;

- инициалы, фамилию, подпись поверителя;

- дату поверки.

Конкретные перечни средств измерений, подлежащих поверке, составляются экономическими субъектами - их владельцами. Исполнители, беря их за основу, составляют график проведения поверок.

Периодическая поверка может производиться на территории пользователя, органа государственной метрологической службы или юридического лица, аккредитованного на право поверки (место поверки выбирает пользователь средств измерений, исходя из экономических факторов и возможности транспортировки поверяемых средств измерений).

Результаты поверки действительны в течение межповерочного интервала (п. 13 Порядка проведения поверки). Срок действия результатов поверки устанавливается для средств измерений, на которые:

- выдается свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки - до даты, указанной в свидетельстве о поверке СИ;

- наносится знак поверки, но при этом свидетельство о поверке с нанесенным знаком поверки не выдается:

для знака поверки с указанием месяца поверки - до конца месяца, предшествующего месяцу проведения поверки, с учетом межповерочного интервала;

для знака поверки с указанием квартала выполнения поверки - до конца квартала, предшествующего кварталу поверки, с учетом межповерочного интервала;

для знака поверки с указанием только года поверки - до 31 декабря года, предшествующего году поверки, с учетом межповерочного интервала.

Если средство измерения по результатам поверки, проведенной аккредитованным лицом, признано непригодным к применению, свидетельство о поверке аннулируется и выписывается извещение о непригодности к применению. Очевидно, что такие измерители не могут дальше эксплуатироваться и подлежат списанию.

Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.

Возможна внеочередная поверка. Таковой является поверка в период установленного межповерочного интервала. Обязательное представление СИ на внеочередную поверку осуществляется в следующих случаях (п. 19 Порядка проведения поверки):

- при несоответствии знака поверки формам, приведенным в Приложении 3 к Порядку проведения поверки;

- при повреждении пломбы;

- при проведении повторной регулировки или настройки со вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции, известного или предполагаемого ударного или иного воздействия или при возникновении сомнений в его показаниях.

Знаки поверки считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств. Поврежденные знаки поверки восстановлению не подлежат.

Пломбы считаются поврежденными, если:

- нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств;

- они не препятствуют доступу к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ.

Владельцы средств измерений в добровольном порядке могут представлять их на периодическую поверку чаще установленного межповерочного интервала.

Пунктом 9 Порядка проведения поверки установлен порядок оплаты данных работ (услуг). Так, работы и (или) услуги по поверке средств измерений, входящих в упомянутый Перечень N 250, оплачиваются по регулируемым ценам в соответствии с Правилами оплаты работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений по регулируемым ценам (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 N 1057).