Информация по качеству питьевой воды за 2013 год

На территории Нижнеудинского муниципального образования существует  три организации, подающие населению питьевую воду с использованием централизованных систем водоснабжения.

Самым крупным поставщиком является ООО «Водсервис». Согласно данным, представленным вышеупомянутой организацией:

| 1)Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 1,3/52 |
| --- | --- |
| 2)Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 11 |
| 3)Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 50% |
| 4)Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: |  |
| а)мутность | 116 |
| б)цветность | 116 |
| в)хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 18 |
| г)общие колиформные бактерии | 116 |
| д)термотолерантные колиформные бактерии | 116 |
| 5)Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: |  |
| а)мутность | 4 |
| б)цветность | 0 |
| в)хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 1 |
| г)общие колиформные бактерии | 25 |
| д)термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6)Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100% |
| 7)Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 10 рабочих дней |

За информацией, касающейся качества питьевой воды, поставляемой ООО «Славянка», жителям города необходимо обращаться непосредственно в данную ресурсоснабжающую организацию.

Согласно протоколу лабораторных испытаний воды, от 13 декабря 2013 года, из водоразборной колонки по адресу: г.Нижнеудинск, ул. Заимка-Мускут, район дома № 2А, поставляемой МУП «Городское коммунальное предприятие», проба воды соответствует требованиям СанПин:

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | Нормативные документы на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мутность | 1,24±0,25 | 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 |
| 2. | Железо | 0,26±0,08 | 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |